廢 液 分 類

實驗室廢液分類類別

| 類別 | 說明 | 舉例 |
| --- | --- | --- |
| A.酸性廢液 | pH≦7 | 硝酸、硫酸、鹽酸、磷酸、硼酸、無機鹽 |
| B.鹼性廢液 | pH≧7 | 氫氧化鈉、氫氧化鈣、碳酸鈉、氨水… |
| C.含鉻廢液 | 含六價鉻之化合物 | 重鉻酸鉀、鉻酸鈉、鉻酸鈉… |
| D汞系廢液 | 含汞之廢液 | 金屬汞、無機汞及有機汞 |
| E.重金屬廢液 | 毒性較大之重金屬 | 含鎘鉛砷銅錳鈷鎳鉻銻硒鈹鈀鋇亞鉛等 |
| F.氧化還原廢液 | 具氧化還原反應能力之廢液 | 過氯酸鹽、氯酸鹽、亞氯酸鹽、高錳酸鹽、雙氧水、亞硫酸氫鈉、亞硝酸鈉… |
| G.氰系廢液註1 | 含CN，需保存於鹼性環境(pH＞10.5以上) | 氰甲烷(乙腈)、氰化鉀、氰化鈉 |
| H.其他特殊廢液 | 特殊實驗廢液 | 水玻璃、COD強酸廢液、葉脈書籤強鹼廢液…..等 |
| O1.一般有機廢液 | 不含Cl的有機廢液 | 醇、酮、酯、醛、烷、烯、醚、苯…. |
| O2.含氯有機廢液 | 含有Cl的有機廢液 | 脂肪族鹵素類化合物(如：二氯乙烷、三氯甲烷、四氯化碳….)及芳香族鹵素類化合物(如：氯苯、苯甲氯…) |

- 混合性廢液應倒入那一類廢液桶呢？考慮先後順序如下：…

H

是否為特殊實驗廢液

是

是

G

是否含氰化物(CN)

注意：廢液pH值＞10.5

否

D

是否含汞銀(Hg、Ag)

是

注意：與強酸、氧化還原物質不相容

否

是否含氯

O2

是

是否含有機溶劑

是

注意：與強酸不相容，會產生劇烈或爆炸性反應

否

O1

否

是

F

是否具氧化還原性

注意：與硝酸不相容，會產生劇烈或爆炸性反應

否

C

是否含鉻(Cr)

是

注意：應避免與易氧化物質接觸

否

是

E

是否含重金屬

注意：廢液pH＞8較安定

否

酸鹼廢液

B

pH＞7

是

是

A

否

注意：與有機物、還原劑不相容，會產生劇烈或爆炸性反應