元智大學化材系

實驗室廢液集中貯存流程及注意事項

一、為顧及後續廢液處理之相關事宜，目前本系實驗室廢液係採取不混合之方式進行分類貯存，請將原來產生之廢液，詳細填妥廢液標籤內容，黏貼於每一廢液桶(瓶)上。

二、不同之廢液需確定其相容性，才能混合。

三、廢液桶(自備，20L白色塑膠桶)及標籤請向系辦管理人索取。

四、為了在搬運上安全，廢液桶貯放為八分滿，先行存放在實驗室(遠離電源及小心火源)每學期約2~3次系辦管理人會與環安室聯絡約定時間，運送至本校廢液貯存區。

五、含高度活性化合物、高濃度氧化劑或還原劑之廢液或廢棄物，絕不可與其他化學廢棄物混合。

六、為防止溢濺，應使用漏斗及集水盤。

七、廢液運至二館一樓卸貨平台，在由環安室人員將實施點收，並協助將廢液桶存放至指定位置。

八、未盡事宜請參考本校「實驗廢液分類方式」、「東京大學實驗廢液分類方式」、「教育部學校實驗室廢液暫行分類標準」、「實驗廢液相容表」等相關資料，亦請不吝指正。