元智大學化材系 實驗室每月安全衛生檢查檢點記錄表

實驗室名稱_______________                   檢查人員: ________

| 檢查項目 | 檢查重點 | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 檢查結果 |  | 檢查結果 |  | 檢查結果 |  | 檢查結果 |  | 檢查結果 |  | 檢查結果 |  |
|  |  | 是(有) | 否(無) | 是(有) | 否(無) | 是(有) | 否(無) | 是(有) | 否(無) | 是(有) | 否(無) | 是(有) | 否(無) |
| 儀器及機械設備 | 1.標準操作程序或注意事項標示是否清晰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.儀器或機械設備位置如有變動，是否事先確定用電安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.儀器設備防護裝置是否完整 如:真空幫浦傳動。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.各儀器是否有依規定標示電流、電壓。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.各儀器是否有依規定標示名稱、注意事項。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.各加熱儀器是否有專插、如烘箱、滅菌鍋等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急應變及災害防治 | 1.緊急聯絡電話標示是否清晰並張貼於明顯處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.實驗室是否備有急救箱、並置放於明顯處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.配置圖是否正確、並放置在明顯處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.是否有毒性運作場所標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.急救箱內容物是否過期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高壓氣體 鋼瓶 | 1.鋼瓶是否依規定直立固定好(一鋼瓶一鐵鏈) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.鋼瓶成份是否標示清楚、錶壓是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.鋼瓶是否有依規定定期檢查並填寫檢查表格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.鋼瓶檢查表格是否有依規定懸掛好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.易燃氣體是否有遠離火源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.鋼瓶是否有分類貯存(相容性貯存) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.鋼瓶貯存量是否過多(最好不超過一支) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全 | 1.滅火器是否過期或壓力是否不正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.儲放場所標示是否明確 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.滅火器是否方便拿取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.實驗室出入口、通道是否通暢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化學藥品 | 1.危害物質清單是否有完整建立，並放置在壓克力板內。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.藥品清單是否有隨時更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.藥品的儲放方式是否依藥品相容性來分類儲放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.各危害物質是否有清楚正確的危害圖示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.配製的藥品是否有依規定標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.物質安全資料表是否清楚完整並放置於明顯處(門口旁) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.毒性化學物質是否有依規定填寫使用記錄及上鎖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.藥品櫃的藥品是否有洩漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電氣安全 | 1.電源線是否有壓條固定、壓條是否無破損 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.電源線是否無破損 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.插座是否有標示電壓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.用電量是否正常(是否常跳電) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通風設備 | 1.抽風櫃是否運作正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.抽風櫃是否依規定檢查填寫表格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.抽風櫃門是否可正常拉動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.是否有裝設一進一出的抽風扇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室內整體 環境 | 1.實驗室是否保持整齊清潔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.實驗室是否隨時保持乾漬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.實驗室是否隨時保持無溶劑味道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.實驗室垃圾是否有定期清除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.實驗室雜物、紙箱是否定期清理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |