____106____年       有 機 溶 劑 作 業 檢 點 記 錄 表

| 檢查日期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查項目 | 檢查結果(合格，不合格) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、勞工作業及有機溶劑使用情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.是否有直接接觸有機溶劑之現象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.是否有不適當之工作方法致使溶劑瀰漫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.（如果必要使用防毒口罩時）是否攜帶防毒口罩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.是否隨手對溶劑容器加蓋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.檢點本週有機溶劑消費量是否在規定(或原設計)範圍內 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.是否室內僅置放當天所需使用之溶劑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.所有溶劑是否標示其種類及名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.作業場所有否公告使用有機溶劑應注意事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.有機溶劑之用量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、局部排氣裝置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.氣罩是否被移動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.有無外來氣流影響氣罩效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.氣罩中有否堆積塵埃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.氣罩及導管有無凹凸、破損或腐蝕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.氣罩及導管是否妨礙工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.（如為附蓋窗之氣罩）是否隨手蓋上蓋窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.馬達有否故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.皮帶有否滑動或鬆弛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.空氣清淨裝置是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.調節板是否在適當位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、整體換氣裝置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.扇風機是否故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.有否新增設備影響空氣流動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.作業廠所是否造成正、負壓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.扇風機內、外側是否受阻礙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註（採取之措施） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：上表中第一項以作業場所分別檢點，第二項以局部排氣裝置系統分別檢點。

檢點人員：  林藝雅           主管：洪逸明