化材系第二種壓力容器(鋼瓶)每月定期自動檢查紀錄表

| 鋼瓶種類: | 設置地點: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查月份: | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 |  | 12 月 |
| 檢 查 項 目 | 檢 查 結 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 內外有無損傷、腐蝕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 內外有無裂痕變形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 蓋、凸緣有無異常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 閥、旋塞有無異常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 壓力錶上壓力上限、下限有無明顯刻劃記號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 桶身有無洩漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 壓力錶之性能有否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 桶身有無固定於堅固面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管路檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 各部旋栓有無鬆動或掉落損耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 管線有無洩漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 管線接頭有無鬆動洩漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意事項: 檢查結果正常打(ˇ)異常打(X) 檢查結果: 應詳實記錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

保存期限三年

指導老師:                單位主管: