___107___年 局部排氣自動重點檢查記錄表(每年一次)

(改裝新設)

| 地點 | 2201 | 月 份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查方法 | 目視 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 檢 查 項 目 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氣罩是否被移動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有無外來氣流影響氣罩效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氣罩中是否有灰塵堆積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氣罩及導管有無損毀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氣罩及導管是否防礙工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽風櫃使用時是否將窗蓋拉下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 馬達是否故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性碳吸附裝置是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 皮帶是否鬆動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排氣機的注油潤滑狀況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸氣能力(排氣罩 距氣罩口10cm ) (抽風櫃 距底部15cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性碳更換日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 | 檢查結果良好打(ˇ)不良打(╳) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

管理人：林藝雅			業務主管：	何政恩		檢查人員：